Anexa 4

GRILA  DE ANALIZĂ  A CONFORMITĂŢII

STUDIULUI DE FEZABILITATE / DOCUMENTAŢIEI DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENŢII

(DUPĂ CAZ)

-În baza HG nr. 28/2008-

Titlul Proiectului: Solicitant: Codul SMIS: Locaţia de Implementare a Proiectului: Durata Proiectului: Număr Proiect:

| NR. CRT. | ASPECTE DE VERIFICAT | DA | NU | NU ESTE CAZUL | OBSERVAŢII |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Criterii generale privind conţinutul |  |  |  |  |
| 1 | Partea scrisă cuprinde foaia de capăt în care sunt prezentate:? |  |  |  |  |
|  | - denumirea proiectului (titlul); |  |  |  |  |
|  | - denumirea obiectivului |  |  |  |  |
|  | - numele proprietarului / beneficiarului / deţinătorului imobilului, cu orice titlu, indiferent de regimul juridic al acestuia; |  |  |  |  |
|  | - datele proiectantului; |  |  |  |  |
|  | - numărul proiectului / contractului / anul; |  |  |  |  |
|  | - faza de proiectare; |  |  |  |  |
|  | - data elaborării proiectului. |  |  |  |  |
| 2 | Partea scrisă conține lista cu semnături ale reprezentantului legal și a intregului colectiv de elaborare? - numele şi coordonatele, proiectantului general, al şefului de proiect complex (arhitect specialist/expert atestat MC), al şefului de proiect (arhitect cu drept de semnatură atestat OAR), al proiectanţilor de specialitate, cu precizarea numelui, profesiei calităţii / responsabilităţii pe care au avut-o la elaborarea documentaţiei; |  |  |  |  |
| 3 | # Există și se respectă structura Părții Scrise conform prevederilor din HG nr.28/2008/legislaţiei în vigoare privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii, respectiv Anexa 3. Conţinutul cadru al documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii/ respectiv Anexa 2 Conţinutul cadru al al studiului de fezabilitate? |  |  |  |  |
| 4 | Există și se respectă structura Capitolului Date Generale? |  |  |  |  |
|  | - Denumirea obiectivului de investiţii; |  |  |  |  |
|  | 2.amplasamentul (judeţul, localitatea, strada, numărul); |  |  |  |  |
|  | 3.titularul investiţiei; |  |  |  |  |
|  | 4.beneficiarul investiţiei; |  |  |  |  |
|  | 5.elaboratorul documentaţiei. |  |  |  |  |
| 5 | Există și se respectă structura Capitolului Descrierea investiţiei? Pentru DALI |  |  |  |  |
|  | 1.situaţia existentă a obiectivului de investiţii: |  |  |  |  |
|  | - starea tehnică, din punctul de vedere al asigurării cerinţelor esenţiale de calitate în construcţii, potrivit legii; |  |  |  |  |
|  | - valoarea de inventar a construcţiei, după caz; |  |  |  |  |
|  | - actul doveditor al forţei majore, după caz; |  |  |  |  |
|  | 2.concluziile raportului de expertiză tehnică/audit energetic: |  |  |  |  |
|  | - prezentarea a cel puţin două opţiuni; |  |  |  |  |
|  | - recomandarea expertului asupra soluţiei optime din punct de vedere tehnic şi economic, de dezvoltare în cadrul documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii. |  |  |  |  |
| 6 | Există și se respectă structura Capitolului Date tehnice ale investiţiei:? Pentru DALI |  |  |  |  |
|  | 1.descrierea lucrărilor/măsurilor de bază şi a celor rezultate ca necesare de efectuat în urma realizării lucrărilor de bază; |  |  |  |  |
|  | 2.descrierea, după caz, a lucrărilor de modernizare efectuate în spaţiile consolidate/reabilitate/reparate; |  |  |  |  |
|  | 3.consumuri de utilităţi: |  |  |  |  |
|  | a)necesarul de utilităţi rezultate, după caz în situaţia executării unor lucrări de modernizare; |  |  |  |  |
|  | b)estimări privind depăşirea consumurilor iniţiale de utilităţi. |  |  |  |  |
| 7 | Există descrisă situaţia actuală şi informaţii despre entitatea responsabilă cu implementarea proiectului; (în cazul SF) |  |  |  |  |
| 8 | Există și se respectă structura Capitolului descrierea investiţiei: (în cazul SF): a) concluziile studiului de prefezabilitate sau ale planului detaliat de investiţii pe termen lung (în cazul în care au fost elaborate în prealabil) privind situaţia actuală, necesitatea şi oportunitatea promovării investiţiei, precum şi scenariul tehnico-economic selectat; b) scenariile tehnico-economice prin care obiectivele proiectului de investiţii pot fi atinse (în cazul în care, anterior studiului de fezabilitate, nu a fost elaborat un studiu de prefezabilitate sau un plan detaliat de investiţii pe termen lung): - scenarii propuse (minimum două); - scenariul recomandat de către elaborator; - avantajele scenariului recomandat; c) descrierea constructivă, funcţională şi tehnologică, după caz; |  |  |  |  |
| 9 | Există și se respectă structura Capitolului referitor la datele tehnice ale investiţiei: (în cazul SF): a) zona şi amplasamentul; b) statutul juridic al terenului care urmează să fie ocupat; c) situaţia ocupărilor definitive de teren: suprafaţa totală, reprezentând terenuri din intravilan/extravilan; d) studii de teren: - studii topografice cuprinzând planuri topografice cu amplasamentele reperelor, liste cu repere în sistem de referinţă naţional; - studiu geotehnic cuprinzând planuri cu amplasamentul forajelor, fişelor complexe cu rezultatele determinărilor de laborator, analiza apei subterane, raportul geotehnic cu recomandările pentru fundare şi consolidări; - alte studii de specialitate necesare, după caz; e) caracteristicile principale ale construcţiilor din cadrul obiectivului de investiţii, specifice domeniului de activitate, şi variantele constructive de realizare a investiţiei, cu recomandarea variantei optime pentru aprobare; f) situaţia existentă a utilităţilor şi analiza de consum: - necesarul de utilităţi pentru varianta propusă promovării; - soluţii tehnice de asigurare cu utilităţi; g) concluziile evaluării impactului asupra mediului; |  |  |  |  |
| 10 | Există și se respectă structura Capitolului Durata de realizare şi etapele principale: - graficul de realizare a investiţiei; |  |  |  |  |
| 11 | Există şi se respectă structura Capitolului Costurile estimative ale investiţiei:? |  |  |  |  |
|  | - Valoarea totală cu detalierea pe structura Devizului General (conform Anexei 5 la H.G.28 din 2008/legislaţiei în vigoare); |  |  |  |  |
|  | - Eşalonarea costurilor coroborate cu graficul de realizare a investiţiei. |  |  |  |  |
| 12.1 | Există şi se respectă structura Capitolului Analiza cost-beneficiu (în cazul SF): 1. identificarea investiţiei şi definirea obiectivelor, inclusiv specificarea perioadei de referinţă; 2. analiza opţiunilor *1); 3. analiza financiară, inclusiv calcularea indicatorilor de performanţă financiară: fluxul cumulat, valoarea actuală netă, rata internă de rentabilitate şi raportul cost-beneficiu; 4. analiza economică*2), inclusiv calcularea indicatorilor de performanţă economică: valoarea actuală netă, rata internă de rentabilitate şi raportul cost-beneficiu; 5. analiza de senzitivitate; 6. analiza de risc. * 1 Varianta zero ( varianta fără investiție), varianta maxima (varianta cu investiție maxima), varianta medie (varianta cu investiție medie); se va preciza varianta selectată. ** 2) Este obligatorie doar în cazul investițiilor publice majore. |  |  |  |  |
| 12.2 | Există şi se respectă structura Capitolului Indicatori de apreciere a eficienţei economice (în cazul DALI): -analiza comparativă a costului realizării lucrărilor de intervenţii faţă de valoarea de inventar a construcţiei. |  |  |  |  |
| 13 | Există şi se respectă structura Capitolului Sursele de finanţare a investiţiei. Sursele de finanţare a investiţiei se constituie în conformitate cu legislaţia în vigoare şi constau în fonduri proprii, credite bancare, fonduri de la bugetul de stat/bugetul local, credite externe garantate sau contractate de stat, fonduri externe nerambursabile şi alte surse legal constituite. |  |  |  |  |
| 14 | Există şi se respectă structura Capitolului Estimări privind forţa de muncă ocupată prin realizarea investiţiei: 1.număr de locuri de muncă create în faza de execuţie; 2.număr de locuri de muncă create în faza de operare. |  |  |  |  |
| 15 | Există şi se respectă structura Capitolului Principalii indicatori tehnico - economici ai investiţiei?: |  |  |  |  |
|  | 1.valoarea totală (INV), inclusiv TVA (mii lei) (în preţuri - luna, anul, 1 euro = .... lei), din care: - construcţii-montaj (C+M); |  |  |  |  |
|  | 2.eşalonarea investiţiei (INV/C+M): - anul I; - anul II; 3.durata de realizare (luni); |  |  |  |  |
|  | 4.capacităţi (în unităţi fizice şi valorice); |  |  |  |  |
|  | 5.alţi indicatori specifici domeniului de activitate în care este realizată investiţia, după caz. |  |  |  |  |
| 16 | Sunt întocmite Devizele pe Obiect), conform Structura Devizului pe Obiect (Capitolul C) - Anexa 4 și 6 la HG nr. 28/2008/legislaţiei în vigoare |  |  |  |  |
| 17 | Există și se respectă structura Capitolului Avize şi acorduri de principiu, conform prevederi HG nr.28/2008/legislaţiei în vigoare privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii |  |  |  |  |
| 18 | Devizul General este elaborat conform Metodologiei din 9 ianuarie 2008 privind elaborarea devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii - Anexa 4 din HG nr.28/2008/legislaţiei în vigoare și conține costuri aferente tuturor intervențiilor cuprinse în SF/DALI? |  |  |  |  |
| 19 | Există planşe pentru toate obiectele de investiție, pentru toate specialitățile? |  |  |  |  |
| 20 | Există planşe referitoare la: |  |  |  |  |
|  | 1.plan de amplasare în zonă (1:25000 -1:5000); |  |  |  |  |
|  | 2.plan general (1:2000 -1:500); |  |  |  |  |
|  | 3.planuri şi secţiuni generale de arhitectură, rezistenţă, instalaţii, sistematizare verticală, amenajare peisageră, design interior, după caz, inclusiv planuri de coordonare a tuturor specialităţilor ce concură la realizarea proiectului. |  |  |  |  |
|  | 4.planuri speciale, profile longitudinale, profile transversale, etc., după caz. |  |  |  |  |
| 21 | Există planşe de releveu, care să prezinte evoluţia în timp și/sau situația la momentul elaborării SF/D.A.L.I.? |  |  |  |  |
| 22 | Planşele sunt numerotate/codificate, prezintă cartuş (cu format şi conținut conform standardelor) şi semnăturile proiectanților? |  |  |  |  |
| 22 | Planșele sunt ștampilate și semnate de: |  |  |  |  |
|  | șeful de proiect complex, expert/specialist? |  |  |  |  |
|  | șeful de proiect, cu ștampila pătrată de arhitect cu drept de semnatură, conform reglementări OAR? |  |  |  |  |
| 23 | Sunt obținute avizele pentru devierile de rețele necesare de la proprietarii/operatorii lor, dacă este cazul? |  |  |  |  |
|  | Există specificaţii şi descrieri tehnice pentru organizarea de şantier cu descrierea sumară, demolări, devieri de rețele, căi de acces provizorii, alimentare cu apă, energie electrică, termică, telecomunicații? |  |  |  |  |
| II | Criterii specifice privind aspectele calitative ale SF/DALI |  |  |  |  |
| 1 | Exista o corespondenta intre obiectele de investiţie din cadrul SF/DALI si cele descrise în cererea de finanțare? |  |  |  |  |
| 2 | Există specificaţii şi descrieri tehnice pentru toate specialitățile: arhitectură, rezistență, instalații interioare şi exterioare, rețele edilitare, tehnologii, componente artistice, sistematizare verticală, amenajări peisagere, design interior, etc., după caz? |  |  |  |  |
| 3 | Graficul general de realizare a lucrării este corelat cu cel prezentat în cadrul Cererii de Finanţare (se va avea în vedere termenul limită de implementare a proiectului care nu poate depăşi termenul prevăzut în documentele de programare) .Este corect estimat ca și perioade de realizare ( conform tehnologiilor de execuție,etc.) |  |  |  |  |
| 4 | Graficul de realizare a investiţiei respectă termenele limită ale programului de finanțare? |  |  |  |  |
| 5 | D.A.L.I. s-a elaborat pe baza concluziilor raportului de expertiză tehnică, si (dupa caz) auditul energetic, luându-se în calcul inclusiv scenariul recomandat de către elaboratorul expertizei tehnice, respectiv auditului energetic? |  |  |  |  |
| 6 | Se respectă studiile, analizele, rapoartele de specialitate, necesare fundamentării diferitelor tipuri de intervenții, pentru toate specialitățile, după caz, luându-se în calcul inclusiv scenariile recomandate prin acestea ? |  |  |  |  |
| 7 | Există si se respecta prevederile din:? |  |  |  |  |
|  | 1.certificatul de urbanism; |  |  |  |  |
|  | 2.avizele de principiu obţinute până la data depunerii cererii de finanţare, privind asigurarea utilităţilor (energie termică şi electrică, gaz metan, apă - canal, telecomunicaţii etc.); |  |  |  |  |
|  | 3.actul administrativ al autorităţii competente pentru protecţia mediului; |  |  |  |  |
|  | 4.alte avize şi acorduri de principiu specifice tipului de intervenţie obţinute până la data depunerii cererii de finanţare. |  |  |  |  |
| 8 | Planşele de specialități sunt corelate cu specificațiile tehnice pentru specialități? |  |  |  |  |
| 9 | La SF/DALI partea scrisă este corelată cu partea desenată ? |  |  |  |  |
| 10 | Există corelare între Devizul general si Devizele pe obiecte? |  |  |  |  |

In cazul bifării cu NU la oricare dintre acestea, proiectul se va respinge.

Proiectul  se va puncta în baza documentației tehnico-economice anexată la depunerea cererii de finanțare.

Sumar clarificări inclusiv raspunsul solicitantului la acestea:

....................

CONCLUZII: SF/DALI este considerat  conform/neconform

Întocmit:

Nume, prenume expert: ……………………………………..

Semnătura:  ……………………………………..

Data: ……………………………………

În acest caz se va completa secțiunea corespunzătoare tipului de documentație tehnico-economică anexată la proiect: SF sau DALI